|  | Кому: Директору ООО «Тех-Аэро» Воскресенскому Д.А. |
| --- | --- |

Заявка № 2410 от 18.08.2026г.

Уважаемый Дмитрий Александрович, прошу предоставить ЛС для данного оборудования в формате PDF, DWG. Срок до 21.08.2026 г.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решетка грабельная Vokker GR-PR16-VM2100 1500х500. Высота канала: 1500 мм Ширина канала: 500 мм Угол наклона решетки: 75 град Высота вы-грузки: 2100 мм (от дна канала) Прозор: 16 мм Ко-личество граблин: 7. Электропривод 1,1 кВт. Мате-риал изготовления рамы, ламелей, граблин - AISI 316, цепей - AISI 304. Материал изготовления опор - Сталь 3. Решетка не предназначена для улавливания крупного мусора, поэтому со стороны заказчика необходимо принять меры по его улавливанию. Производительность 1169 м3/ч, при скорости 1м/с. **. В комплекте: шкаф управления, датчик уровня гидростатический, выносной пульт управления, стойка для пульта. ЗИП: граблина - 1 шт; Цепь роликовая нерж.импорт HP38.1F10 SS 1,5м ; Соединительное звено нерж.импорт HP38.1F10 SS 2шт. | шт. | 1 |
| 2 | Шнековый пресс Vökker SHU-PV2-L1875мм. Диаметр спирали 200мм, толщина шнека – 12 мм, высота 1515мм, ширина 450мм. Управление – электропривод 3кВт. Материальное исполнение: корпус, крепеж, –нержавеющая сталь AISI304, шнек - 09Г2С. | шт. | 1 |
| 3 | Решетка грабельная Vokker GR-PR16-VM1600 1000х1000. Высота канала: 1000 мм Ширина канала: 1000 мм Угол наклона решетки: 75 град Высота вы-грузки: 2400 мм (от дна канала) Прозор: 16 мм Ко-личество граблин: 7. Электропривод 1,1 кВт. Мате-риал изготовления рамы, ламелей, граблин - AISI 316, цепей - AISI 304. Материал изготовления опор - Сталь 3. Решетка не предназначена для улавливания крупного мусора, поэтому со стороны заказчика необходимо принять меры по его улавливанию. Производительность 1993 м3/ч, при скорости 1м/с. **. В комплекте: шкаф управления, датчик уровня гидростатический, выносной пульт управления, стойка для пульта. ЗИП: граблина - 1 шт; Цепь роликовая нерж.импорт HP38.1F10 SS 1,5м ; Соединительное звено нерж.импорт HP38.1F10 SS 2шт. | шт. | 1 |
| 4 | Шнековый пресс Vökker SHU-PV2-L2715мм. Диаметр спирали 200мм, толщина шнека – 12 мм, высота 1520мм, ширина 450мм. Управление – электропривод 3кВт. Материальное исполнение: корпус, крепеж, –нержавеющая сталь AISI304, шнек - 09Г2С. | шт. | 2 |
| 5 | Решетка грабельная Vokker GR-PR16-VM1900 1300х995. Высота канала: 1300 мм Ширина канала: 995 мм Угол наклона решетки: 75 град Высота вы-грузки: 2700 мм (от дна канала) Прозор: 16 мм Количество граблин: 8. Электропривод 1,1 кВт. Материал изготовления рамы, ламелей, граблин - AISI 316, цепей - AISI 304. Материал изготовления опор - Сталь 3. Решетка не предназначена для улавливания крупного мусора, поэтому со стороны заказчика необходимо принять меры по его улавливанию. Производительность 2613 м3/ч, при скорости 1м/с ***. В комплекте: шкаф управления, датчик уровня гидростатический, выносной пульт управления, стойка для пульта. ЗИП: граблина - 1 шт; Цепь роликовая нерж.импорт HP38.1F10 SS 1,5м ; Соединительное звено нерж.импорт HP38.1F10 SS 2шт. | шт. | 1 |
| 6 | Шнековый пресс Vökker SHU-PV2-L2715мм. Диаметр спирали 200мм, толщина шнека – 12 мм, высота 1520мм, ширина 450мм. Управление – электропривод 3кВт. Материальное исполнение: корпус, крепеж, –нержавеющая сталь AISI304, шнек - 09Г2С | шт. | 1 |
| 7 | Бункер для сбора мусора. Емкость 0,75 м3, материал 09Г2С. 2 колеса не поворотных, 2 колеса поворотных | шт. | 3 |

| Исполнитель: | Плеханова М.А. /_______________/ |
| --- | --- |